Série

OCC	Chaufferette de construction portative

Caractéristiques

Couleur	-	Standard : amande.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	240/208V, 1 phase.

Construction	-	Poignée servant de dévidoir pour le rangement du câble de raccordement.

-	Câble de raccordement de 6 pi (2 m), moulé pour une plus grande durabilité.

-	Bouton de thermostat encastré pour un minimum d’encombrement de l’appareil.

-	Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur	-	Moteur fermé (modèle -MF).

-	Moteur ouvert (modèle -MO)

Note : le moteur ouvert n’est pas conçu pour une utilisation dans un environnement poussiéreux.

-	Ventilateur de 300 pcm.

Élément	-	Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en céramique.

-	Élément produisant une chaleur instantanée.

Élévation de la température 	-	28 °C (51 °F).

Régulation	-	Thermostat intégré inclus.

Installation	-	Se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 30A 250VAC.

Note : Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Garantie	-	2 ans contre tous vices (modèle -MO).

-	3 ans contre tous vices (modèle -MF).

Application 	-	Chantier, atelier, garage.

Modèles

| # Produit | Qté | Watts | Volts | Type de moteur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lb | kg |
| OCC4800AM-MF-TB6 |  | 4800/3600 | 240/208 | Fermé | 16.0 | 7.3 |
| OCC4800AM-MO-TB6 |  | 4800/3600 | 240/208 | Ouvert | 16.0 | 7.3 |

Couleur standard amande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Text boxes

Prises à 3 bornes

avec mise à la terre