# Série

TR1310	Module esclave pour système de plancher chauffant

Les modules esclaves de série TR1310 sont spécialement conçus pour les installations de plancher chauffant dont la charge du circuit excède 15 ampères. Ils commandent leur propre section de plancher et sont eux aussi munis d’un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT). Ces modules, contrôlés par un thermostat maître de la série OTH3600, permettent d’avoir un seul thermostat pour contrôler les plus grandes surfaces.

# Modèle

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| TR1310-120-240GA | Module esclave pour système de plancher chauffant |  |

Couleur standard blanc.

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |