Série

OFH	Ventilo-convecteur de plancher

Caractéristiques

Couleur	-	Standards : bronze, blanc, amande.

-	Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, charcoal métallique,

noir semi-lustré, aluminium, sable.

-	Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition 	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension	-	120V, 240/208V, 1 phase.

Construction	-	Construction en acier soudé de calibre 20.

-	Grillage à lames robustes de calibre 14.

-	Grillage de protection empêchant les corps étrangers

de pénétrer à l’intérieur de l’appareil.

-	Protection thermique à réenclenchement manuel pour plus de sécurité.

Ventilateur	-	Ventilateur silencieux de 43.9 dBA à 80 pcm, à grand diamètre.

-	Moteur lubrifié à vie.

Élément	-	Élément tubulaire à ailettes très robuste.

Installation	-	Distance minimale des murs adjacents : 6 po (15,2 cm).

-	Vaste compartiment de câblage.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Porte patio, baie vitrée.

Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible

avec les ventilo-convecteurs.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lb | kg |
| OFH0502 |  | 120 | 500 | 16,0 | 7,3 |
| OFH1002 |  | 120 | 1000 | 16,0 | 7,3 |
| OFH1502 |  | 120 | 1500 | 16,0 | 7,3 |
| OFH0500 |  | 240/208 | 500/375 | 16,0 | 7,3 |
| OFH1000 |  | 240/208 | 1000/750 | 16,0 | 7,3 |
| OFH1500 |  | 240/208 | 1500/1125 | 16,0 | 7,3 |

Ajouter «BZ» pour bronze, «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |