Série

OSM-AD	Sèche-mains et sèche-cheveux AirDuo

Caractéristiques

Couleur 	-	Standard : blanc.

Finition	-	Standard : peinture à la poudre d’époxy.

Tension	-	120V, 240/208V, 1 phase.

Construction	-	Couvercle en aluminium moulé.

-	Buse rotative sur 360° en aluminium moulé avec un fini chrome lustré. La buse peut aussi être verrouillée dans la position désirée en chantier.

Ventilateur	-	Moteur sans balai, thermiquement protégé, opérant à 3200 rpm.

- Fournit un débit d’air de 148 pcm et une vitesse d’air de 4700 plm (74 dBA avec

les mains).

Élément	-	Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.

Régulation	-	Bouton-poussoir avec minuterie à microcontact. Le cycle de séchage peut être ajusté en chantier, de 15 secondes à 3 minutes.

Installation	-	Montage en surface avec vis anti-vandales (outil fourni).

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	École, gymnase, centre de conditionnement physique, piscine.

Modèles

| # Produit | Qté | Volts | Watts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | lb | kg |
| OAD1802BL |  | 120 | 1800 | 18,0 | 8,2 |
| OAD1800BL |  | 240/208 | 1800/1350 | 18,0 | 8,2 |

Couleur standard blanc.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |