Série

OSM-AF	Sèche-mains haute vélocité à buses multiples AirForceTM

Caractéristiques

Couleur 	-	Blanc, chrome.

Finition	-	Blanc : peinture à la poudre d’époxy avec additif antimicrobien SteriTouch®.

- Chrome : placage.

Tension	-	120V, 240V, 1 phase.

Construction	-	Couvercle en aluminium moulé.

-	Technologie à jets d’air chaud multiples (11 sorties d’air à vitesse élevée).

Ventilateur	-	Moteur universel à balais, thermiquement protégé, opérant à 34 000 rpm.

- Fournit un débit d’air de 105 pcm et une vitesse d’air de 19 360 plm

(85,1 dBA avec les mains).

Élément	-	Pas d’élément chauffant. La puissance de séchage vient du réacheminement de la chaleur du moteur.

Régulation	-	Capteur infrarouge contrôlé par une carte de circuits imprimés avec un temps de mise en marche de 1 seconde et un arrêt automatique après 30 secondes d’utilisation continue.

Installation	-	Montage en surface avec vis anti-vandales (outil fourni).

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Application 	-	Bar, école, pénitencier, restaurant, centre commercial.

Modèles

| # Produit | Qté | Couleur | Volts | Watts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lb | kg |
| J-974 |  | Blanc | 120 | 1100 | 7.0 | 3.2 |
| J4-974 |  | Blanc | 240 | 1100 | 7.0 | 3.2 |
| J-970 |  | Chrome | 120 | 1100 | 7.0 | 3.2 |
| J4-970 |  | Chrome | 240 | 1100 | 7.0 | 3.2 |

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |