Série

OSM-SD	Sèche-mains polyvalent SMARTdriTM Plus

Caractéristiques

Couleur 	-	Standard : blanc.

-	Optionelles : noir, acier inoxydable brossé.

Tension	-	120V, 240/208V, 1 phase.

Construction	-	Couvercle en aluminium moulé.

Niveau sonore	-	73 à 85 dBA avec les mains.

Élément	-	Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.

Régulation	-	3 vitesses de moteur, avec ou sans chauffage offrant 
6 modes de fonctionnement.

Installation	-	Montage en surface.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Modèles

| # Produit | Qté | Couleur | Watts | Volts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lb | kg |
| K-974P |  | Blanc | 400-1200 | 120 | 11.6 | 5.2 |
| K4-974P |  | Blanc | 425-1250 | 240/208 | 11.6 | 5.2 |
| K-162P |  | Noir | 400-1200 | 120 | 11.6 | 5.2 |
| K4-162P |  | Noir | 425-1250 | 240/208 | 11.6 | 5.2 |
| K-973P |  | Acier inoxydable | 400-1200 | 120 | 14.2 | 6.4 |
| K4-973P |  | Acier inoxydable | 425-1250 | 240/208 | 14.2 | 6.4 |

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |