Série

OSM-VD	Sèche-mains haute vélocité à profil mince VERDEdriTM

Caractéristiques

Couleur 	-	Standard : blanc.

-	Optionelles : noir, acier inoxydable brossé.

Tension	-	Tension universelle 110 à 240V, 1 phase.

Construction	-	Couvercle en aluminium moulé.

-	Filtre Hepa en option.

Niveau sonore	-	87 dBA avec les mains, haute vitesse.

-	70 dBA avec les mains, basse vitesse.

Élément	-	Pas d’élément chauffant.

Régulation	-	Sans élément chauffant, 2 vitesses de moteurs 
offrant des économies d’énergie.

Installation	-	Installation en surface répondant aux exigences de l'ADA.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

Modèles

| # Produit | Qté | Couleur | Watts | Volts | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lb | kg |
| Q-974A |  | Blanc | 950 | 110 à 240 | 9.8 | 4.4 |
| Q-162A |  | Noir | 950 | 110 à 240 | 9.8 | 4.4 |
| Q-973A |  | Acier inoxydable | 950 | 110 à 240 | 11.3 | 5.1 |

Option

| # Produit En trousse | Qté | Description |
| --- | --- | --- |
| 93-10292 |  | Filtre Hepa |

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |