Série

OTP	Options pour thermopompe

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| OTP-XK76 | Contrôleur mural programmable |  |
| HP6000ZB-GE1,2 | Interface pour thermopompe sans conduit de ventilation, séries OTP-C, OTP-E, OTP-O |  |
| GT1301 | Passerelle intelligente permettant l’accès à distance du HP6000ZB-GE |  |
| Conduit en cuivre isolé |
| D001412050BLK | Conduit en cuivre isolé de 1/4", 50’ de long |  |
| D003812050BLK | Conduit en cuivre isolé de 3/8", 50’ de long |  |
| D001212050BLK | Conduit en cuivre isolé de 1/2", 50’ de long |  |
| D005812050BLK | Conduit en cuivre isolé de 5/8", 50’ de long |  |
| D003412050BLK | Conduit en cuivre isolé de 3/4", 50’ de long |  |
| D007812050BLK | Conduit en cuivre isolé de 7/8", 50’ de long |  |
| D001412164BLK | Conduit en cuivre isolé de 1/4", 164’ de long |  |
| D003812164BLK | Conduit en cuivre isolé de 3/8", 164’ de long |  |
| D001212164BLK | Conduit en cuivre isolé de 1/2", 164’ de long |  |
| D005812164BLK | Conduit en cuivre isolé de 5/8", 164’ de long |  |
| Ensemble de conduits en cuivre isolés |
| CO25121438W | Ensemble de conduits en cuivre isolés de 1/2" et 1/4", 25’ de long |  |
| CO25381438W | Ensemble de conduits en cuivre isolés de 3/8" et 1/4", 25’ de long |  |
| CO25581438W | Ensemble de conduits en cuivre isolés de 5/8" et 1/4", 25’ de long |  |
| CO25583838W | Ensemble de conduits en cuivre isolés de 5/8" et 3/8", 25’ de long |  |
| Conduit en cuivre non-isolé |
| C0308050 | Conduit en cuivre non-isolé de 3/8", 50’ de long, vendu en boîte de 10 unités |  |
| Support mural |
| WBA2416 | 2 supports muraux en aluminium 24" × 16" |  |
| SV-ALBR3016 | 2 supports muraux en aluminium 30" X 16", vendus en boîte de 6 paires |  |
| Support au sol |
| SV-ALGS1426 | Support au sol en aluminium 14 1/4" X 26" |  |
| SV-ALGS1430 | Support au sol en aluminium 14 1/4" X 30" |  |
| SV-ALGS1727-33 | Support au sol en aluminium 17 1/8" X 27" (2" X 3" Angle) |  |
| Ligne de drain antitorsion |
| SV-NKDL58L50 | Ligne de drain antitorsion de 5/8", 165’ de long |  |

1 Couleur standard noir.

2 Requière l’utilisation de la passerelle intelligente GT130.

3 Support au sol pour système de thermopompe centrale.

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence du manufacturier : |  |
| Commentaires : |