# Série

GT125	Interface Web

# Caractéristiques

# L’accès à distance requiert une connexion Internet.

Type	-		Interface Web permettant l’accès à distance de tous vos produits

compatibles avec neviweb®.

- Module transmetteur :

IC : 7693A-89XAM9A

FCC ID : OA3MRF89XAM9A

- Conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio

exempts de licence.

Couleur	-	Standard : noir.

Alimentation	-	Adaptateur 120V compris.

Connexion Internet	-  Câble Ethernet compris.

Contrôle	-	Possibilité de connecter jusqu’à 250 produits sans fil compatibles avec neviweb®.

Protocole	-	Encrypté et sécurisé.

Installation	-	Support de bureau compris.

Application	-	Contrôles compatibles avec neviweb®.

Garantie	-	5 ans contre tous vices.

# Modèle

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| GT125 | Interface Web permettant l‘accès à distance de tous vos produits compatibles avec neviweb® |  |

Couleur standard noir.

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |

# Text boxes

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.