Thermostats mécaniques

Thermostats mécaniques à basse tension

|  | # Produit | DescrIption | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T87K1015 | Thermostat mécanique à basse tension, rond, 10 °C à 35 °C |  |
|  | T822K1034 | Thermostat mécanique à basse tension, rectangulaire, 10 °C à 32 °C |  |

Couleur standard blanc.

Thermostats mécaniques à tension de secteur

|  | Product # | Range | Power | DescrIption | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OTL101C | 5 °C à 25 °C | 19A à 277V 22A at 120/208/240V | Thermostat mécanique à tension de secteur, unipolaire, unidirectionnel |  |
|  | OTL101F | 41 °F à 80 °F | 19A à 277V 22A at 120/208/240V | Thermostat mécanique à tension de secteur, unipolaire, unidirectionnel |  |
|  | OTL102C | 5 °C à 25 °C | 19A à 277V 22A at 120/208/240V | Thermostat mécanique à tension de secteur, bipolaire, unidirectionnel |  |
|  | OTL102F | 41 °F à 80 °F | 19A à 277V 22A at 120/208/240V | Thermostat mécanique à tension de secteur, bipolaire, unidirectionnel |  |
|  | T498A1927 | 5 °C à 25 °C | 19A à 277V 22A at 120/208/240V | Thermostat mécanique à tension de secteur, unipolaire, unidirectionnel |  |

Couleur standard blanc.

Thermostat électronique programmable à pile (basse tension ou de ligne)

|  | Product # | Amp. | Volts | DescrIption | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TH140-28-01-B | 5A (résistif) 2A (inductif) | 24/120/240 | Thermostat électronique programmable à pile |  |

Couleur standard blanc.

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |