Relais à basse tension

Relais à communication On/Off

|  | # Produit | Volts, 60 Hz | Charge résistive (A) | Fournisseur | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sans transformateur |
|  | RC840 | 120/208/240 | 22 | Honeywell |  |
|  |  | 347 | 18 |  |  |
|  | R841D1036 | 600 | 10 |  |  |
|  | Avec transformateur |
|  | RC840T-120 | 120 | 22 | Honeywell |  |
|  | RC840T-240 | 208/240 | 22 |  |  |
|  | RC840T-347 | 347 | 18 |  |  |
|  | R841C1151 | 600 | 10 |  |  |

NOTE : Non-recommandé pour les systèmes à régulation modulée (cycles rapprochés plus de 6 cycles/hr).

Pour ces types de systèmes, nous vous recommandons le relais électronique à triac.

Destinés uniquement à une installation externe. Pour installation dans l'unité, voir les options de la série concernée.

Relais à triac

|  | # Produit | Volts, 60 Hz | Signal d’entrée | Charge résistive (A) | Fournisseur | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RT850 | 100 à 347 | 4-32VDC, 24VAC | 23 | Honeywell |  |
|  | CCT-25-1-C1 | 208/240/347 | 3-32VDC, 24VAC | 25 | Cristal Controles |  |
|  | CCT-30-1-C2 | 48-600 | 3-32VDC, 24VAC | 30 |  |  |
|  | RT850T-240 | 208/240 | 19.2/24VAC | 23 | Honeywell |  |
|  | RT850T-347 | 347 | 24VAC | 23 |  |  |
|  | CCT-25-1-C2-T | 208/240/277/347 | 14.4/16.6/19.2/24VAC | 25 | Cristal Controles |  |

NOTE : Destinés uniquement à une installation externe. Pour installation dans l'unité, voir les options de la série concernée.

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |